## ﻿calculo
Amostra: |  | A3P5-1 | [13 empty] | Peso: | 35.6609
Nuclídeo | E - keV |  | Conc. P. | s | I.C. |  | BG | Cont. P. | Cont. P. - BG | 1s% | massa P. | massa A. | Cont. A. | incerteza | Cont. A. -BG | Conc. A.
Série do 232Th |  |  | RGTh-1
Ac-228 | 338 |  | 3250 | 572 | 3160 | 3340 | 0.001 | 0.419 | 0.418 | 1.98 | 0.044198 | 0.035661 | 3 | 5 | 2.999 | 28899.7352 | 5318.4967
| 911 |  | 3250 | 572 |  |  | 0.006 | 0.395 | 0.389 | 1.92 | 0.044198 | 0.035661 | 5 | 5 | 4.994 | 51712.1525 | 9513.4396
Bi-212 | 727 |  | 3250 | 572 |  |  | 0.002 | 0.138 | 0.136 | 4.33 | 0.044198 | 0.035661 | 5 | 5 | 4.998 | 148030.4374 | 27832.4347
Pb-212 | 238 |  | 3250 | 572 |  |  | 0.006 | 2.409 | 2.403 | 0.78 | 0.044198 | 0.035661 | 5 | 5 | 4.994 | 8371.214 | 1533.026
Série do 238U |  |  | RGU-1
Th-234 | 63 |  |  |  | 4910 | 4970
Pb-214 | 351 |  | 4940 | 494 |  |  | 0.01 | 2.25 | 2.24 | 0.85 | 0.050968 | 0.035661 |  |  | -0.01 | -31.5199 | -3.1634
Bi-214 | 609 |  | 4940 | 494 |  |  | 0.009 | 1.498 | 1.489 | 1.01 | 0.050968 | 0.035661 |  |  | -0.009 | -42.6756 | -4.2893
| 1120 |  | 4940 | 494 |  |  | 0.003 | 0.05 | 0.047 | 6.27 | 0.050968 | 0.035661 |  |  | -0.003 | -450.6669 | -53.1926
Pb-210 | 46 |  | 4940 | 494 |  |  | 0.013 | 0.097 | 0.084 | 7.09 | 0.050968 | 0.035661 |  |  | -0.013 | -1092.6883 | -133.946
RGK-1
K-40 | 1460 |  | 14000 | 894 | 13600 | 14400 | 0.011 | 0.499 | 0.488 | 1.69 | 0.050692 | 0.035661 |  |  | -0.011 | -448.5884 | -29.6318
IAEA-375
Cs-137 | 661 |  |  |  | 5200 | 5360
|  |  | Colocar o valor que voce extrai da coluna BG no pico do elemento |  |  |  |  | Colocar a contagem e a incerteza que voce pega analise dos materias de referencia e massa do material de referencia
Legenda
Não alterar
Alterar
Não Contado
Preencher conforme a anotacao
Preencher conforme a anotacao